## Bilanz
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich
inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen
Strombilanz 2024
(Datenstand: November 2024)
| #129590m | #999033 | - | #999025 | #999004m | #89108 | #89110m | #999012 | #123739 | #228658m
Monat | AUFBRINGUNG |  | Aufbringung = Verwendung | VERWENDUNG
| Brutto- Strom- erzeugung (a) | Physikalische Importe |  | Physikalische Exporte | Brutto- Strom-verbrauch gesamt | Verbrauch für Pump- speicherung | Inland- Strom- verbrauch gesamt (b) | Netz- verluste | Kraftwerks-eigen- bedarf | Endverbrauch (1)
2024
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2024-01-01 | 7480.9316 | 1797.5889 | 9278.5204 | 2335.3979 | 6943.1225 | 402.5523 | 6540.5702 | 320.5696 | 173.7855 | 6046.2151
2024-02-01 | 6218.5027 | 1803.0994 | 8021.6021 | 1927.1828 | 6094.4193 | 327.4384 | 5766.9808 | 265.5126 | 143.7214 | 5357.7468
2024-03-01 | 6486.2572 | 1605.0499 | 8091.3071 | 1833.7087 | 6257.5984 | 364.4701 | 5893.1283 | 259.9013 | 151.6203 | 5481.6067
2024-04-01 | 6840.2517 | 1163.0116 | 8003.2633 | 2153.3121 | 5849.9512 | 424.7826 | 5425.1686 | 236.0512 | 145.7421 | 5043.3753
2024-05-01 | 7270.0238 | 1014.0113 | 8284.0351 | 2490.2038 | 5793.8314 | 471.2792 | 5322.5522 | 238.0454 | 158.9104 | 4925.5964
2024-06-01 | 7359.0555 | 1006.6779 | 8365.7334 | 2405.9197 | 5959.8137 | 577.8114 | 5382.0022 | 247.6757 | 157.7159 | 4976.6106
2024-07-01 | 7466.2888 | 1167.2438 | 8633.5326 | 2587.3459 | 6046.1866 | 459.7046 | 5586.4821 | 254.27 | 160.6568 | 5171.5552
2024-08-01 | 6061.247 | 1763.2475 | 7824.4945 | 1894.6904 | 5929.8041 | 511.3384 | 5418.4657 | 242.3749 | 139.9733 | 5036.1176
2024-09-01 | 6286.6442 | 1586.6629 | 7873.3071 | 1929.1207 | 5944.1864 | 495.6064 | 5448.58 | 232.2206 | 147.2026 | 5069.1569
2024-10-01 | 7191.5594 | 1090.4662 | 8282.0256 | 2199.3009 | 6082.7247 | 345.1615 | 5737.5633 | 263.8502 | 163.3562 | 5310.3569
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 68660.7618 | 13997.0594 | 82657.8212 | 21756.183 | 60901.6382 | 4380.1448 | 56521.4934 | 2560.4714 | 1542.6844 | 52418.3375
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2024-01-01 | 32.6407 | -36.6395 | 9.4543 | 40.7244 | 1.8423 | -17.18 | 3.3027 | 0.98045 | 12.0659 | 3.1965
2024-02-01 | 13.4965 | -24.7021 | 1.8791 | 14.5805 | -1.5712 | -13.1749 | -0.81857 | -4.3272 | 2.406 | -0.722
2024-03-01 | 9.8889 | -24.6643 | 0.72475 | 15.023 | -2.8154 | -6.2157 | -2.597 | -2.9005 | 0.51356 | -2.6659
2024-04-01 | 12.4367 | -20.1285 | 6.1476 | 30.7399 | -0.72596 | -0.60917 | -0.73509 | -2.413 | 2.1433 | -0.73604
2024-05-01 | -1.9952 | 20.1361 | 0.26576 | 3.8148 | -1.1861 | -7.4741 | -0.58793 | -0.47484 | -0.064676 | -0.61018
2024-06-01 | 19.3162 | -12.8287 | 14.2466 | 35.0185 | 7.5662 | 39.0065 | 5.0161 | 11.799 | 16.1669 | 4.3834
2024-07-01 | 25.9807 | -28.9029 | 14.075 | 39.2931 | 5.8727 | -5.167 | 6.8967 | 6.617 | 16.3222 | 6.642
2024-08-01 | -5.656 | 29.1184 | 0.43986 | -12.382 | 5.3666 | 23.2872 | 3.9408 | 2.2335 | 1.4074 | 4.0968
2024-09-01 | 11.9091 | -2.576 | 8.6535 | 18.4489 | 5.8137 | 19.5487 | 4.7193 | 3.1332 | 14.9301 | 4.5233
2024-10-01 | 41.001 | -52.3684 | 12.0747 | 66.6126 | 0.21413 | -33.0968 | 3.3085 | 4.7594 | 18.3975 | 2.8346
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 14.894 | -21.1103 | 6.6516 | 22.6949 | 1.8921 | -1.2189 | 2.1414 | 1.6929 | 8.1883 | 1.9956
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2024-01-01 | 1840.9362 | -1039.4904 | 801.4458 | 675.844 | 125.6018 | -83.5045 | 209.1062 | 3.1125 | 18.7111 | 187.2826
2024-02-01 | 739.4766 | -591.5222 | 147.9543 | 245.2364 | -97.2821 | -49.6857 | -47.5964 | -12.009 | 3.3767 | -38.9641
2024-03-01 | 583.6992 | -525.4797 | 58.2195 | 239.4981 | -181.2786 | -24.1559 | -157.1227 | -7.7636 | 0.77469 | -150.1338
2024-04-01 | 756.605 | -293.0915 | 463.5135 | 506.2923 | -42.7787 | -2.6035 | -40.1752 | -5.8367 | 3.0581 | -37.3966
2024-05-01 | -148.0018 | 169.9589 | 21.9572 | 91.5046 | -69.5474 | -38.0693 | -31.4782 | -1.1357 | -0.10284 | -30.2396
2024-06-01 | 1191.3621 | -148.149 | 1043.2131 | 624.0015 | 419.2116 | 162.1391 | 257.0725 | 26.1392 | 21.9493 | 208.9841
2024-07-01 | 1539.7554 | -474.5159 | 1065.2395 | 729.8623 | 335.3772 | -25.0469 | 360.4241 | 15.7808 | 22.5431 | 322.1002
2024-08-01 | -363.3761 | 397.6425 | 34.2663 | -267.7545 | 302.0208 | 96.5844 | 205.4364 | 5.2952 | 1.9426 | 198.1985
2024-09-01 | 669.0102 | -41.9539 | 627.0564 | 300.4687 | 326.5877 | 81.0421 | 245.5456 | 7.0549 | 19.1225 | 219.3682
2024-10-01 | 2091.1977 | -1198.9081 | 892.2896 | 879.2925 | 12.9971 | -170.7502 | 183.7473 | 11.9872 | 25.3835 | 146.3766
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 8900.6644 | -3745.5093 | 5155.1552 | 4024.2459 | 1130.9093 | -54.0504 | 1184.9597 | 42.6248 | 116.7587 | 1025.5762
2023
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2023-01-01 | 5639.9953 | 2837.0793 | 8477.0746 | 1659.5539 | 6817.5207 | 486.0567 | 6331.464 | 317.4571 | 155.0744 | 5858.9325
2023-02-01 | 5479.0261 | 2394.6216 | 7873.6477 | 1681.9464 | 6191.7014 | 377.1241 | 5814.5772 | 277.5216 | 140.3447 | 5396.7109
2023-03-01 | 5902.558 | 2130.5296 | 8033.0876 | 1594.2106 | 6438.877 | 388.6261 | 6050.251 | 267.6648 | 150.8456 | 5631.7405
2023-04-01 | 6083.6467 | 1456.103 | 7539.7498 | 1647.0199 | 5892.7299 | 427.3861 | 5465.3438 | 241.8879 | 142.684 | 5080.772
2023-05-01 | 7418.0256 | 844.0524 | 8262.078 | 2398.6992 | 5863.3788 | 509.3484 | 5354.0304 | 239.1811 | 159.0132 | 4955.836
2023-06-01 | 6167.6934 | 1154.8269 | 7322.5203 | 1781.9183 | 5540.6021 | 415.6724 | 5124.9297 | 221.5365 | 135.7666 | 4767.6265
2023-07-01 | 5926.5334 | 1641.7597 | 7568.2931 | 1857.4836 | 5710.8095 | 484.7515 | 5226.058 | 238.4892 | 138.1137 | 4849.455
2023-08-01 | 6424.6231 | 1365.605 | 7790.2282 | 2162.4449 | 5627.7833 | 414.754 | 5213.0293 | 237.0796 | 138.0307 | 4837.919
2023-09-01 | 5617.634 | 1628.6167 | 7246.2507 | 1628.652 | 5617.5987 | 414.5643 | 5203.0344 | 225.1657 | 128.0801 | 4849.7887
2023-10-01 | 5100.3617 | 2289.3743 | 7389.736 | 1320.0084 | 6069.7276 | 515.9117 | 5553.816 | 251.863 | 137.9727 | 5163.9803
2023-11-01 | 6668.7279 | 1646.8819 | 8315.6098 | 1854.8747 | 6460.7351 | 447.822 | 6012.9131 | 273.6136 | 156.8627 | 5582.4368
2023-12-01 | 6816.9977 | 2160.89 | 8977.8878 | 2035.1685 | 6942.7192 | 618.6539 | 6324.0654 | 313.4276 | 166.8507 | 5843.7871
Jahr | 73245.8231 | 21550.3405 | 94796.1636 | 21621.9803 | 73174.1832 | 5500.6711 | 67673.5121 | 3104.8878 | 1749.6391 | 62818.9852
Jahr kumm. | 59760.0974 | 17742.5686 | 77502.666 | 17731.9371 | 59770.7289 | 4434.1952 | 55336.5337 | 2517.8466 | 1425.9257 | 51392.7614
(1) Entspricht energiebilanztechnisch dem energetischen Endverbrauch, allerdings einschließlich des Stromverbrauchs des nicht-elektrischen Energiesektors (z.B. Erdöl- und Erdgasförderung bzw. -versorgung, Fernwärme, Raffinerie, Kokerei oder Hochofen)
(a) Umfasst unterjährig Kraftwerke aller Erzeuger, die zumindest ein Kraftwerk betreiben, das direkt an den Netzebenen gemäß § 63 Z 1 bis 3 ElWOG 2010 angeschlossen ist oder das eine Brutto-Engpassleistung von zumindest 10 MW hat. Es werden alle Kraftwerke dieser Erzeuger erfasst. Inklusive berechneter monatlicher nicht erfasste Kleinkraftwerke, die mit der Jahreserhebung neu berechnet werden.
(b) Ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Quelle: E-Control
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen STROMVERBRAUCH ohne Verbrauch für Pumpspeicherung
Quelle: E-Control

## Erzeugung
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich
inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen
Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern 2024
(Datenstand: November 2024)
| #89092m | #89091m | #999003m | #89093m | #89094m | #89096m | #89095m | #89097m | #99108m | #99105m | #156858m | #99106m | #129589m | #89101 | #248357 | #113482m | #99107m | #89103m | #129590m
Monat | WASSERKRAFTWERKE (1) |  |  | WÄRMEKRAFTWERKE (1) | [9 empty] | Wind- kraftwerke | Photo- voltaik (5) | Geo- thermie | Summe Wind- kraftwerke, Photovoltaik, Geothermie | Sonstige Erzeugung (Statistische Differenz) (6) | Gesamt
| Laufkraft- werke | Speicher- kraftwerke | Summe Wasser- kraft | Fossile Brennstoffe und Derivate |  |  |  |  | Summe Fossile Brennstoffe und Derivate | Biogene Brenn- stoffe (3) | Sonstige Biogene (4) | Sonstige Brennstoffe | Summe Wärmekraft-werke
|  |  |  | Stein- kohle | Braun- kohle | Derivate (2) | Heizöl und Derivate | Erdgas und Derivate
2024
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2024-01-01 | 2637.3034 | 1416.7043 | 4054.0077 | 3.7168 | 0 | 167.9742 | 68.5303 | 1328.4391 | 1568.6604 | 286.0338 | 119.1417 | 73.7669 | 2047.6028 | 1063.768 | 315.5531 | 0 | 1379.3211 | 0 | 7480.9316
2024-02-01 | 2393.1733 | 1068.7012 | 3461.8745 | 4.3528 | 0 | 153.8894 | 64.6924 | 746.5762 | 969.5108 | 266.0119 | 114.5091 | 61.558 | 1411.5898 | 982.3917 | 362.6467 | 0 | 1345.0385 | 0 | 6218.5027
2024-03-01 | 2378.1597 | 1090.6098 | 3468.7694 | 1.5563 | 0 | 189.3137 | 58.409 | 644.065 | 893.344 | 306.3232 | 123.1272 | 67.1523 | 1389.9466 | 1039.6723 | 587.8689 | 0 | 1627.5412 | 0 | 6486.2572
2024-04-01 | 3003.2072 | 1135.9542 | 4139.1614 | 2.1948 | 0 | 174.798 | 49.8596 | 346.7679 | 573.6203 | 265.4327 | 106.7797 | 60.8614 | 1006.6941 | 909.2472 | 785.149 | 0 | 1694.3962 | 0 | 6840.2517
2024-05-01 | 3511.206 | 1480.8629 | 4992.0689 | 2.2036 | 0 | 198.244 | 46.5442 | 125.9838 | 372.9756 | 274.6156 | 128.7757 | 57.7719 | 834.1389 | 569.8523 | 873.9637 | 0 | 1443.816 | 0 | 7270.0238
2024-06-01 | 3512.8757 | 1741.8302 | 5254.706 | 1.2612 | 0 | 185.5841 | 50.1653 | 126.8847 | 363.8951 | 224.5506 | 128.3386 | 56.461 | 773.2453 | 438.3346 | 892.7696 | 0 | 1331.1042 | 0 | 7359.0555
2024-07-01 | 3299.9338 | 1858.642 | 5158.5759 | 1.8182 | 0 | 189.2831 | 55.7254 | 110.8955 | 357.7222 | 241.2018 | 122.4388 | 69.6656 | 791.0285 | 511.3237 | 1005.3607 | 0 | 1516.6844 | 0 | 7466.2888
2024-08-01 | 2499.7954 | 1399.8879 | 3899.6833 | 1.902 | 0 | 148.8633 | 47.5019 | 166.9938 | 365.2611 | 244.7851 | 125.7554 | 62.1087 | 797.9104 | 404.8642 | 958.7892 | 0 | 1363.6534 | 0 | 6061.247
2024-09-01 | 2747.1361 | 1262.062 | 4009.1981 | 3.2108 | 0 | 121.9079 | 46.3206 | 219.425 | 390.8644 | 224.9243 | 117.4297 | 51.6067 | 784.8252 | 814.9933 | 677.6277 | 0 | 1492.621 | 0 | 6286.6442
2024-10-01 | 3219.1108 | 1601.8276 | 4820.9384 | 2.5321 | 0 | 112.3257 | 59.3084 | 526.8762 | 701.0424 | 250.6126 | 98.0103 | 73.111 | 1122.7762 | 739.1331 | 508.7117 | 0 | 1247.8448 | 0 | 7191.5594
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 29201.9014 | 14057.0821 | 43258.9835 | 24.7487 | 0 | 1642.1836 | 547.0569 | 4342.9072 | 6556.8963 | 2584.4916 | 1184.3063 | 634.0635 | 10959.7577 | 7473.5803 | 6968.4403 | 0 | 14442.0206 | 0 | 68660.7618
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2024-01-01 | 58.9806 | 22.3064 | 43.9016 | 18.7204 |  | 11.1105 | -9.3495 | 15.6319 | 13.7734 | 0.35491 | 5.6403 | 1.3614 | 10.7209 | 25.5646 | 149.9182 |  | 41.6941 |  | 32.6407
2024-02-01 | 43.5572 | 13.896 | 32.8748 | 3.0347 |  | 20.8344 | -1.7719 | -34.636 | -27.628 | -0.20676 | 5.7436 | -11.7349 | -20.8846 | 18.7157 | 38.4527 |  | 23.4609 |  | 13.4965
2024-03-01 | 21.2678 | -3.0923 | 12.3855 | -72.8637 |  | 5.1529 | -19.2471 | -27.5149 | -22.091 | 3.4292 | 9.2163 | 7.4763 | -14.0967 | 24.886 | 60.8245 |  | 35.8513 |  | 9.8889
2024-04-01 | 16.6635 | 13.3909 | 15.7467 | 18.0085 |  | 0.2318 | -19.0066 | -51.1973 | -39.5148 | 0.61272 | 3.7491 | -12.8861 | -27.3127 | 26.9731 | 93.1322 |  | 50.9311 |  | 12.4367
2024-05-01 | -7.1349 | 0.88129 | -4.8931 |  |  | 8.1808 | -18.2545 | -62.2348 | -35.0626 | -0.47841 | 13.8787 | -22.9915 | -19.6707 | -2.2053 | 59.4759 |  | 27.6894 |  | -1.9952
2024-06-01 | 17.9536 | 18.1792 | 18.0283 | -46.8012 |  | 5.5353 | 44.6068 | 0.27792 | 7.2031 | 2.8194 | 33.0829 | -17.7758 | 6.9584 | 30.5244 | 35.9157 |  | 34.0919 |  | 19.3162
2024-07-01 | 27.6935 | 38.4459 | 31.3696 | -14.4852 |  | 0.2167 | 30.2416 | -48.1121 | -20.0634 | 2.6911 | 12.2832 | -1.0501 | -8.2161 | 9.083 | 50.2377 |  | 33.2845 |  | 25.9807
2024-08-01 | -16.5111 | -13.9209 | -15.5994 |  |  | 21.2304 | -12.7431 | 29.5614 | 19.2453 | 0.14413 | 11.3903 | 0.91441 | 10.0284 | -17.2204 | 62.5327 |  | 26.3821 |  | -5.656
2024-09-01 | 21.2986 | -1.1948 | 13.1872 |  |  | -6.5141 | -24.0194 | -41.3364 | -30.8816 | 0.78764 | 8.2464 | -8.8853 | -17.7151 | 68.5429 | 6.1787 |  | 33.0619 |  | 11.9091
2024-10-01 | 94.9813 | 52.1983 | 78.3257 | 93.9728 |  | -29.669 | -13.3283 | -4.2894 | -10.115 | -9.9263 | -14.7861 | 10.788 | -9.393 | 2.8986 | 15.7657 |  | 7.7824 |  | 41.001
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 21.0963 | 12.7793 | 18.2623 | 14.5375 |  | 3.0327 | -7.84 | -22.6884 | -16.2214 | -0.081839 | 8.4841 | -5.8041 | -10.0027 | 18.5996 | 48.2063 | -100 | 31.2508 |  | 14.894
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2024-01-01 | 978.4195 | 258.3804 | 1236.7998 | 0.58609 | 0 | 16.7966 | -7.0681 | 179.5874 | 189.902 | 1.0116 | 6.3611 | 0.99075 | 198.2655 | 216.5803 | 189.2906 | 0 | 405.8709 | 0 | 1840.9362
2024-02-01 | 726.1211 | 130.3882 | 856.5093 | 0.1282 | 0 | 26.5338 | -1.167 | -395.6058 | -370.1108 | -0.55114 | 6.2197 | -8.1842 | -372.6264 | 154.8752 | 100.7185 | -1e-06 | 255.5937 | 0 | 739.4766
2024-03-01 | 417.0792 | -34.8007 | 382.2786 | -4.1789 | 0 | 9.2772 | -13.9215 | -244.4835 | -253.3068 | 10.1562 | 10.3902 | 4.6713 | -228.0891 | 207.1753 | 222.3344 | -1e-06 | 429.5098 | 0 | 583.6992
2024-04-01 | 428.9587 | 134.1509 | 563.1096 | 0.33493 | 0 | 0.40425 | -11.7005 | -363.7831 | -374.7444 | 1.6165 | 3.8586 | -9.0027 | -378.2721 | 193.153 | 378.6144 | 0 | 571.7674 | 0 | 756.605
2024-05-01 | -269.7688 | 12.9367 | -256.8321 | 1.6294 | 0 | 14.9915 | -10.3937 | -207.6134 | -201.3863 | -1.3201 | 15.6942 | -17.2482 | -204.2603 | -12.8505 | 325.9412 | -9e-06 | 313.0907 | 0 | -148.0018
2024-06-01 | 534.6925 | 267.9411 | 802.6336 | -1.1095 | 0 | 9.7338 | 15.4745 | 0.35166 | 24.4504 | 6.1573 | 31.9035 | -12.2062 | 50.3052 | 102.5089 | 235.9144 | -6e-06 | 338.4233 | 0 | 1191.3621
2024-07-01 | 715.6733 | 516.1374 | 1231.8107 | -0.30799 | 0 | 0.40928 | 12.9392 | -102.8259 | -89.7854 | 6.3209 | 13.3942 | -0.73931 | -70.8096 | 42.5761 | 336.1807 | -0.002558 | 378.7543 | 0 | 1539.7554
2024-08-01 | -494.3697 | -226.3921 | -720.7618 | 1.7157 | 0 | 26.0696 | -6.9372 | 38.1022 | 58.9503 | 0.3523 | 12.8592 | 0.56278 | 72.7246 | -84.2225 | 368.8837 | -9e-05 | 284.6611 | 0 | -363.3761
2024-09-01 | 482.3643 | -15.2609 | 467.1034 | 3.1165 | 0 | -8.4946 | -14.6431 | -154.6145 | -174.6356 | 1.7577 | 8.946 | -5.0326 | -168.9645 | 331.4409 | 39.4325 | -0.002026 | 370.8714 | 0 | 669.0102
2024-10-01 | 1568.1261 | 549.367 | 2117.4931 | 1.2267 | 0 | -47.3843 | -9.1204 | -23.6126 | -78.8905 | -27.6181 | -17.0065 | 7.1192 | -116.396 | 20.8213 | 69.2794 | -5.4e-05 | 90.1006 | 0 | 2091.1977
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 5087.296 | 1592.8481 | 6680.1441 | 3.1412 | 0 | 48.3373 | -46.5378 | -1274.4976 | -1269.557 | -2.1169 | 92.6203 | -39.0692 | -1218.1227 | 1172.058 | 2266.5898 | -0.004745 | 3438.6431 | 0 | 8900.6644
2023
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2023-01-01 | 1658.8839 | 1158.3239 | 2817.2078 | 3.1308 | 0 | 151.1776 | 75.5984 | 1148.8518 | 1378.7584 | 285.0222 | 112.7805 | 72.7761 | 1849.3373 | 847.1877 | 126.2625 | 0 | 973.4502 | 0 | 5639.9953
2023-02-01 | 1667.0522 | 938.313 | 2605.3652 | 4.2246 | 0 | 127.3556 | 65.8593 | 1142.1821 | 1339.6216 | 266.5631 | 108.2894 | 69.7422 | 1784.2162 | 827.5165 | 261.9282 | 1e-06 | 1089.4448 | 0 | 5479.0261
2023-03-01 | 1961.0804 | 1125.4104 | 3086.4909 | 5.7352 | 0 | 180.0365 | 72.3305 | 888.5485 | 1146.6507 | 296.167 | 112.737 | 62.481 | 1618.0357 | 832.4969 | 365.5345 | 1e-06 | 1198.0314 | 0 | 5902.558
2023-04-01 | 2574.2485 | 1001.8033 | 3576.0517 | 1.8599 | 0 | 174.3938 | 61.5601 | 710.551 | 948.3647 | 263.8162 | 102.9211 | 69.8642 | 1384.9662 | 716.0942 | 406.5346 | 0 | 1122.6288 | 0 | 6083.6467
2023-05-01 | 3780.9749 | 1467.9262 | 5248.9011 | 0.57422 | 0 | 183.2526 | 56.9379 | 333.5972 | 574.3619 | 275.9356 | 113.0815 | 75.0202 | 1038.3992 | 582.7028 | 548.0224 | 9e-06 | 1130.7253 | 0 | 7418.0256
2023-06-01 | 2978.1832 | 1473.8891 | 4452.0724 | 2.3707 | 0 | 175.8502 | 34.6908 | 126.533 | 339.4447 | 218.3933 | 96.4351 | 68.6671 | 722.9402 | 335.8257 | 656.8551 | 6e-06 | 992.6809 | 0 | 6167.6934
2023-07-01 | 2584.2606 | 1342.5046 | 3926.7652 | 2.1262 | 0 | 188.8738 | 42.7862 | 213.7214 | 447.5076 | 234.8809 | 109.0446 | 70.4049 | 861.8381 | 468.7476 | 669.1799 | 0.002558 | 1137.9301 | 0 | 5926.5334
2023-08-01 | 2994.1651 | 1626.28 | 4620.4451 | 0.18627 | 0 | 122.7937 | 54.4392 | 128.8916 | 306.3108 | 244.4328 | 112.8962 | 61.5459 | 725.1857 | 489.0867 | 589.9055 | 9e-05 | 1078.9923 | 0 | 6424.6231
2023-09-01 | 2264.7718 | 1277.3229 | 3542.0947 | 0.094292 | 0 | 130.4025 | 60.9637 | 374.0395 | 565.5 | 223.1666 | 108.4838 | 56.6393 | 953.7896 | 483.5523 | 638.1953 | 0.002026 | 1121.7496 | 0 | 5617.634
2023-10-01 | 1650.9848 | 1052.4606 | 2703.4454 | 1.3054 | 0 | 159.71 | 68.4287 | 550.4888 | 779.9329 | 278.2307 | 115.0168 | 65.9918 | 1239.1722 | 718.3118 | 439.4323 | 5.4e-05 | 1157.7442 | 0 | 5100.3617
2023-11-01 | 2674.7376 | 1251.6566 | 3926.3942 | 3.9002 | 0 | 152.8321 | 60.6491 | 857.1616 | 1074.543 | 280.8506 | 119.1673 | 70.9451 | 1545.506 | 926.0256 | 270.8021 | 0 | 1196.8277 | 0 | 6668.7279
2023-12-01 | 2861.1819 | 1138.3582 | 3999.5401 | 2.9708 | 0 | 165.888 | 66.3085 | 1084.0676 | 1319.2349 | 279.0183 | 126.1826 | 69.1985 | 1793.6343 | 808.3947 | 215.4286 | 0 | 1023.8233 | 0 | 6816.9977
Jahr | 29650.5249 | 14854.2489 | 44504.7738 | 28.4785 | 0 | 1912.5664 | 720.5524 | 7558.634 | 10220.2312 | 3146.4773 | 1337.0358 | 813.2763 | 15517.0207 | 8035.9427 | 5188.0812 | 0.004745 | 13224.0286 | 0 | 73245.8231
Jahr kumm. | 24114.6054 | 12464.2341 | 36578.8395 | 21.6075 | 0 | 1593.8463 | 593.5947 | 5617.4048 | 7826.4533 | 2586.6084 | 1091.686 | 673.1327 | 12177.8804 | 6301.5223 | 4701.8504 | 0.004745 | 11003.3775 | 0 | 59760.0974
(1) Umfasst unterjährig alle Erzeuger, die zumindest ein Kraftwerk betreiben, das direkt an den Netzebenen gemäß § 63 Z 1 bis 3 ElWOG 2010 angeschlossen ist oder das eine Brutto-Engpassleistung von zumindest 10 MW hat. Es werden alle Kraftwerke dieser Erzeuger erfasst. Inklusive berechneter monatlicher nicht erfasste Kleinkraftwerke, die mit der Jahreserhebung neu berechnet werden.
(2) Derivate fester fossiler Brennstoffe wie Steinkohlebriketts, Koks- und Gichtgas
(3) Nur biogene Brennstoffe im Sinne der österreichischen Richtlinien
Abweichungen zu anderen Publikationen (österreichische Energiebilanz, internationale Statsitiken) sind infolge unterschiedlicher Definitionen des Begriffs "Biogener Brennstoff" durchaus möglich.
(4) Biogene Brennstoffe im Sinne der EU-Richtlinien mit Ausnahme (3).
(5) Schätzung auf Basis von installierter Leistung sowie meteorolgischen Messdaten
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811447/ECA_PV_Erzeugung_Methodenbeschreibung2024.pdf
(6) Differenz zwischen eingespeister Erzeugung und gemeldeten Einzeldaten - da bei der erneuerbare Erzeugung teilweise auch Standardlastprofile gemeldet werden, kann es zu
zeitlichen Verschiebungen und damit zu negativen monatlichen Restmengen kommen.
Quelle: E-Control
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern | [10 empty] | Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern
Quelle: E-Control | [10 empty] | Quelle: E-Control
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern | [10 empty] | Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern
Quelle: E-Control | [10 empty] | Quelle: E-Control

## ImportExport
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich
inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen
Importe und Exporte elektrischer Energie 2024
(Datenstand: November 2024)
| #999036 | #999034 | #999039 | #999038 | #999040 | #999037 | #999035 | #999033 | #999028 | #999026 | #999031 | #999030 | #999032 | #999029 | #999027 | #999025
Monat | PHYSIKALISCHE IMPORTE | [7 empty] | PHYSIKALISCHE EXPORTE
| Deutschland | Schweiz | Liechten- stein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik | Summe | Deutschland | Schweiz | Liechten- stein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik | Summe
2024
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2024-01-01 | 923.5184 | 139.5222 | 0 | 1.4709 | 42.4629 | 8.9818 | 681.6327 | 1797.5889 | 563.2701 | 410.2315 | 25.7721 | 231.2 | 434.3761 | 627.696 | 42.8521 | 2335.3979
2024-02-01 | 926.647 | 154.0338 | 0 | 4e-06 | 67.9366 | 42.9432 | 611.5388 | 1803.0994 | 400.1451 | 470.1102 | 23.9644 | 232.0923 | 332.8377 | 425.7083 | 42.3248 | 1927.1828
2024-03-01 | 725.2521 | 179.172 | 0 | 2.8706 | 78.7547 | 52.9514 | 566.0493 | 1605.0499 | 605.5502 | 345.7067 | 20.165 | 134.9968 | 245.7994 | 405.8675 | 75.6232 | 1833.7087
2024-04-01 | 503.493 | 229.0253 | 0.0056 | 16.3168 | 14.2857 | 29.97 | 369.9152 | 1163.0116 | 792.9621 | 173.3343 | 16.0622 | 141.1751 | 501.9293 | 439.1894 | 88.6597 | 2153.3121
2024-05-01 | 452.8426 | 200.6731 | 0 | 34.6555 | 12.7763 | 25.2911 | 287.7728 | 1014.0113 | 926.0871 | 139.9249 | 25.8882 | 114.6435 | 531.977 | 614.7976 | 136.8855 | 2490.2038
2024-06-01 | 439.4413 | 242.0226 | 0 | 65.9579 | 1.2781 | 5.6005 | 252.3776 | 1006.6779 | 1003.3338 | 81.9288 | 25.1495 | 48.2507 | 496.2164 | 683.584 | 67.4563 | 2405.9197
2024-07-01 | 523.8785 | 232.2456 | 0 | 55.908 | 0.29931 | 7.9118 | 347.0005 | 1167.2438 | 1046.4293 | 94.3966 | 26.0164 | 98.8888 | 625.0633 | 652.2994 | 44.2521 | 2587.3459
2024-08-01 | 845.5981 | 341.7506 | 0 | 25.1428 | 2.3488 | 9.8633 | 538.544 | 1763.2475 | 688.817 | 120.6902 | 25.8868 | 127.7186 | 744.3517 | 170.3848 | 16.8414 | 1894.6904
2024-09-01 | 719.5443 | 199.332 | 0 | 11.1322 | 6.6514 | 28.7062 | 621.2969 | 1586.6629 | 602.1046 | 254.5961 | 25.049 | 82.4227 | 532.4316 | 392.7385 | 39.7782 | 1929.1207
2024-10-01 | 360.9105 | 247.8769 | 0 | 4.5448 | 49.0486 | 69.238 | 358.8475 | 1090.4662 | 1023.7534 | 120.0136 | 25.9767 | 110.2695 | 387.9265 | 457.6057 | 73.7555 | 2199.3009
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | 6421.1257 | 2165.6541 | 0.0056 | 217.9993 | 275.8423 | 281.4572 | 4634.9752 | 13997.0594 | 7652.4527 | 2210.9329 | 239.9303 | 1321.6581 | 4832.909 | 4869.8711 | 628.429 | 21756.183
| Deutschland | Schweiz | Liechtenstein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik |  | Deutschland | Schweiz | Liechtenstein | Italien | Slowenien | Ungarn | Tschechische Republik
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
2024-01-01 | -30.4547 | 46.9747 |  |  | -75.2176 | -88.157 | -41.5862 | -36.6395 | 38.2438 | -33.1978 | -0.67598 | 48.2188 | 131.3772 | 136.1548 |  | 40.7244
2024-02-01 | -31.2126 |  |  | -99.9739 | -9.6357 | -17.106 | -31.2307 | -24.7021 | 21.1207 | -38.6434 | 2.7188 | 77.6946 | 92.0842 | 69.4754 |  | 14.5805
2024-03-01 | -31.3298 |  |  |  | -61.0429 | -49.3752 | -20.0776 | -24.6643 | 21.9605 | -46.1326 | -21.4171 | -1.4445 | 189.4274 | 130.3414 | 135.1516 | 15.023
2024-04-01 | -27.1955 |  |  |  | -84.1031 | -58.4869 | -34.8795 | -20.1285 | 8.9798 | -52.1655 | -35.413 | 30.5706 |  | 91.4011 | 56.349 | 30.7399
2024-05-01 | 2.2793 |  |  |  | -66.3659 | -23.5106 | 8.0082 | 20.1361 | -13.5552 | -54.7644 | 0.84491 | 2.0032 | 62.6836 | 36.9974 | 31.319 | 3.8148
2024-06-01 | 0.97258 | 161.6912 |  |  | -99.2655 | -95.6767 | -21.9655 | -12.8287 | 1.5177 | -69.7879 | 1.1914 | -57.0224 |  |  | -18.1531 | 35.0185
2024-07-01 | -30.7691 | 114.7804 |  |  | -99.0841 | -92.3202 | -45.8528 | -28.9029 | 52.4582 | -77.9413 | 32.7306 | -2.2975 | 83.486 | 156.0264 | 64.354 | 39.2931
2024-08-01 | 63.5605 | 176.0221 |  |  | -97.3639 | -85.4182 | -5.0588 | 29.1184 | -32.4451 | -70.0289 | 1.0335 | 8.7451 | 191.5066 | -40.1023 | -70.5778 | -12.382
2024-09-01 | 37.9146 | 41.8052 |  |  | -95.3303 | -80.4003 | -8.2792 | -2.576 | -32.3086 | 6.4785 | 1.4622 | 14.5104 |  | 100.6848 | -11.712 | 18.4489
2024-10-01 | -57.5514 | 25.7747 |  | 39.8107 | 11.1596 | 18.1454 | -68.4137 | -52.3684 | 111.0152 | -27.8573 | 1.3733 |  | 1.6661 | 92.1324 |  | 66.6126
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | -19.1944 | 129.2304 |  |  | -73.9494 | -66.6033 | -33.2508 | -21.1103 | 7.747 | -47.3715 | -2.415 | 24.3308 | 122.4864 | 92.7746 | 49.1406 | 22.6949
Vergleich zum Vorjahr
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2024-01-01 | -404.4195 | 44.5928 | 0 | 1.3464 | -128.88 | -66.8585 | -485.2715 | -1039.4904 | 155.8231 | -203.8674 | -0.1754 | 75.2144 | 246.6411 | 361.8974 | 40.3108 | 675.844
2024-02-01 | -420.47 | 122.791 | 0 | -0.015315 | -7.2442 | -8.8618 | -277.7219 | -591.5222 | 69.7761 | -296.0832 | 0.6343 | 101.4793 | 159.5607 | 174.5165 | 35.3528 | 245.2364
2024-03-01 | -330.8863 | 119.8518 | 0 | 2.8008 | -123.4026 | -51.6444 | -142.199 | -525.4797 | 109.0368 | -296.0664 | -5.4958 | -1.9786 | 160.8733 | 229.665 | 43.4639 | 239.4981
2024-04-01 | -188.0758 | 195.6443 | 0.0056 | 15.2693 | -75.5789 | -42.2241 | -198.1319 | -293.0915 | 65.3389 | -189.0285 | -8.8069 | 33.0534 | 364.0527 | 209.7292 | 31.9534 | 506.2923
2024-05-01 | 10.0914 | 136.8724 | 0 | 34.6418 | -25.2097 | -7.7737 | 21.3368 | 169.9589 | -145.2179 | -169.4001 | 0.2169 | 2.2514 | 204.976 | 166.0318 | 32.6466 | 91.5046
2024-06-01 | 4.2327 | 149.5385 | 0 | 65.784 | -172.723 | -123.9409 | -71.0404 | -148.149 | 14.9996 | -189.2498 | 0.2961 | -64.0189 | 375.0233 | 501.9125 | -14.9614 | 624.0015
2024-07-01 | -232.8335 | 124.114 | 0 | 55.5385 | -32.38 | -95.1092 | -293.8456 | -474.5159 | 360.0579 | -333.5375 | 6.4155 | -2.3254 | 284.4034 | 397.5212 | 17.3272 | 729.8623
2024-08-01 | 328.6041 | 217.9378 | 0 | 24.3252 | -86.7517 | -57.7776 | -28.6954 | 397.6425 | -330.8237 | -281.9978 | 0.2648 | 10.2709 | 489.0052 | -114.0747 | -40.3992 | -267.7545
2024-09-01 | 197.8127 | 58.7645 | 0 | 11.0907 | -135.7845 | -117.756 | -56.0813 | -41.9539 | -287.3794 | 15.4905 | 0.361 | 10.4444 | 369.7898 | 197.0393 | -5.2768 | 300.4687
2024-10-01 | -489.3198 | 50.7968 | 0 | 1.2941 | 4.9241 | 10.6339 | -777.2372 | -1198.9081 | 538.5972 | -46.3423 | 0.3519 | 94.2501 | 6.3572 | 219.4336 | 66.6448 | 879.2925
2024-11-01
2024-12-01
Jahr | -1525.2641 | 1220.9039 | 0.0056 | 212.0755 | -783.0304 | -561.3123 | -2308.8875 | -3745.5093 | 550.2087 | -1990.0825 | -5.9376 | 258.641 | 2660.6825 | 2343.6717 | 207.0621 | 4024.2459
2023
Einheit | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh
2023-01-01 | 1327.9379 | 94.9294 | 0 | 0.12451 | 171.3429 | 75.8403 | 1166.9043 | 2837.0793 | 407.447 | 614.099 | 25.9475 | 155.9856 | 187.7351 | 265.7986 | 2.5413 | 1659.5539
2023-02-01 | 1347.1171 | 31.2428 | 0 | 0.015319 | 75.1808 | 51.8049 | 889.2607 | 2394.6216 | 330.369 | 766.1934 | 23.3301 | 130.6131 | 173.277 | 251.1918 | 6.972 | 1681.9464
2023-03-01 | 1056.1383 | 59.3202 | 0 | 0.069788 | 202.1572 | 104.5958 | 708.2483 | 2130.5296 | 496.5133 | 641.7731 | 25.6608 | 136.9754 | 84.9261 | 176.2026 | 32.1593 | 1594.2106
2023-04-01 | 691.5688 | 33.381 | 0 | 1.0474 | 89.8645 | 72.1942 | 568.047 | 1456.103 | 727.6232 | 362.3629 | 24.8691 | 108.1217 | 137.8766 | 229.4602 | 56.7063 | 1647.0199
2023-05-01 | 442.7512 | 63.8007 | 0 | 0.013747 | 37.986 | 33.0648 | 266.436 | 844.0524 | 1071.305 | 309.325 | 25.6713 | 112.3921 | 327.001 | 448.7658 | 104.239 | 2398.6992
2023-06-01 | 435.2086 | 92.484 | 0 | 0.17385 | 174.0011 | 129.5414 | 323.418 | 1154.8269 | 988.3342 | 271.1786 | 24.8534 | 112.2697 | 121.1931 | 181.6715 | 82.4177 | 1781.9183
2023-07-01 | 756.7121 | 108.1316 | 0 | 0.36947 | 32.6794 | 103.0211 | 640.8461 | 1641.7597 | 686.3714 | 427.9341 | 19.6009 | 101.2142 | 340.6599 | 254.7782 | 26.9249 | 1857.4836
2023-08-01 | 516.994 | 123.8128 | 0 | 0.81757 | 89.1004 | 67.6409 | 567.2394 | 1365.605 | 1019.6407 | 402.688 | 25.622 | 117.4477 | 255.3464 | 284.4595 | 57.2407 | 2162.4449
2023-09-01 | 521.7316 | 140.5674 | 0 | 0.041494 | 142.4359 | 146.4621 | 677.3782 | 1628.6167 | 889.484 | 239.1056 | 24.688 | 71.9783 | 162.6418 | 195.6992 | 45.0551 | 1628.652
2023-10-01 | 850.2303 | 197.0801 | 0 | 3.2507 | 44.1245 | 58.604 | 1136.0847 | 2289.3743 | 485.1563 | 166.3559 | 25.6248 | 16.0194 | 381.5693 | 238.172 | 7.1107 | 1320.0084
2023-11-01 | 680.3975 | 155.1829 | 0 | 1.2045 | 55.7693 | 75.1579 | 679.1696 | 1646.8819 | 657.4547 | 330.5213 | 24.9212 | 107.4534 | 307.8968 | 394.1567 | 32.4705 | 1854.8747
2023-12-01 | 1150.8443 | 127.2443 | 0 | 2.6155 | 62.6427 | 28.1889 | 789.3543 | 2160.89 | 491.3449 | 357.6969 | 25.8335 | 156.9938 | 436.9597 | 546.0528 | 20.2869 | 2035.1685
Jahr | 9777.6316 | 1227.1774 | 0 | 9.7439 | 1177.2847 | 946.1163 | 8412.3866 | 21550.3405 | 8251.0436 | 4889.2336 | 296.6226 | 1327.4642 | 2917.083 | 3466.409 | 474.1243 | 21621.9803
Jahr kumm. | 7946.3898 | 944.7501 | 0 | 5.9238 | 1058.8727 | 842.7695 | 6943.8627 | 17742.5686 | 7102.244 | 4201.0154 | 245.8679 | 1063.017 | 2172.2264 | 2526.1994 | 421.3669 | 17731.9371
(*) Umfasst unterjährig das öffentliche Netz sowie jene Eigenerzeuger, die Kraftwerke mit einer Engpassleistung von zumindest 10 MW betreiben
Quelle: E-Control
Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen Importe und Exporte elektrischer Energie | [8 empty] | Gesamte Elektrizitätsversorgung in Österreich - inkl. Abschätzung von Verbrauch bzw. Erzeugung von Klein(st)anlagen Importe und Exporte elektrischer Energie
Quelle: E-Control | [8 empty] | Quelle: E-Control

## DiaData (hidden)
GRAFIKDATEN
Aktuelles Jahr | 2024 |  |  |  | virtuelle ZR | virtuelle ZR
Einheit | GWh |  |  | Hypo | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
|  |  |  | Id | #89115+#89116 | #89110-#89115-#89116 | #999003m | #129589m | #89101 | #248357 | #99108m | #99105m | #156858m | #99106m |  | #999036 | #999034 | #999039 | #999038 | #999040 | #999037 | #999035 | #999028 | #999026 | #999031 | #999030 | #999032 | #999029 | #999027 | #999033 | #999025
[5 empty] | Öffentliches Netz | Nicht Öffentliches Netz | Wasserkraftwerke (a) | Wärmekraftwerke (a) | Windkraftwerke | Photovoltaik (b) | Fossile Brennstoffe (a) | Biogene Brennstoffe (a) | Sonstige biogene Brennstoffe (a) | Sonstige Brennstoffe (a) |  | Imp Deutschland | Imp Schweiz | Imp Liechtenstein | Imp Italien | Imp Slowenien | Imp Ungarn | Imp Tschechische Republik | Exp Deutschland | Exp Schweiz | Exp Liechtenstein | Exp Italien | Exp Slowenien | Exp Ungarn | Exp Tschechische Republik | Imp Summe | Exp Summe
| 1 | 2023-01-01 | 2023 | 2023-01-01 | 5659.1941 | 672.2699 | 2817.2078 | 1849.3373 | 847.1877 | 126.2625 | 1378.7584 | 285.0222 | 112.7805 | 72.7761 | TRUE | 1327.9379 | 94.9294 | 0 | 0.12451 | 171.3429 | 75.8403 | 1166.9043 | -407.447 | -614.099 | -25.9475 | -155.9856 | -187.7351 | -265.7986 | -2.5413 | 2837.0793 | -1659.5539
| 2 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 5126.4584 | 688.1188 | 2605.3652 | 1784.2162 | 827.5165 | 261.9282 | 1339.6216 | 266.5631 | 108.2894 | 69.7422 | TRUE | 1347.1171 | 31.2428 | 0 | 0.015319 | 75.1808 | 51.8049 | 889.2607 | -330.369 | -766.1934 | -23.3301 | -130.6131 | -173.277 | -251.1918 | -6.972 | 2394.6216 | -1681.9464
| 3 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 5257.8218 | 792.4292 | 3086.4909 | 1618.0357 | 832.4969 | 365.5345 | 1146.6507 | 296.167 | 112.737 | 62.481 | TRUE | 1056.1383 | 59.3202 | 0 | 0.069788 | 202.1572 | 104.5958 | 708.2483 | -496.5133 | -641.7731 | -25.6608 | -136.9754 | -84.9261 | -176.2026 | -32.1593 | 2130.5296 | -1594.2106
| 4 | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 | 4710.607 | 754.7369 | 3576.0517 | 1384.9662 | 716.0942 | 406.5346 | 948.3647 | 263.8162 | 102.9211 | 69.8642 | TRUE | 691.5688 | 33.381 | 0 | 1.0474 | 89.8645 | 72.1942 | 568.047 | -727.6232 | -362.3629 | -24.8691 | -108.1217 | -137.8766 | -229.4602 | -56.7063 | 1456.103 | -1647.0199
| 5 | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 | 4514.1838 | 839.8466 | 5248.9011 | 1038.3992 | 582.7028 | 548.0224 | 574.3619 | 275.9356 | 113.0815 | 75.0202 | TRUE | 442.7512 | 63.8007 | 0 | 0.013747 | 37.986 | 33.0648 | 266.436 | -1071.305 | -309.325 | -25.6713 | -112.3921 | -327.001 | -448.7658 | -104.239 | 844.0524 | -2398.6992
| 6 | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 4309.7656 | 815.164 | 4452.0724 | 722.9402 | 335.8257 | 656.8551 | 339.4447 | 218.3933 | 96.4351 | 68.6671 | TRUE | 435.2086 | 92.484 | 0 | 0.17385 | 174.0011 | 129.5414 | 323.418 | -988.3342 | -271.1786 | -24.8534 | -112.2697 | -121.1931 | -181.6715 | -82.4177 | 1154.8269 | -1781.9183
| 7 | 2023-07-01 |  | 2023-07-01 | 4404.8508 | 821.2072 | 3926.7652 | 861.8381 | 468.7476 | 669.1799 | 447.5076 | 234.8809 | 109.0446 | 70.4049 | TRUE | 756.7121 | 108.1316 | 0 | 0.36947 | 32.6794 | 103.0211 | 640.8461 | -686.3714 | -427.9341 | -19.6009 | -101.2142 | -340.6599 | -254.7782 | -26.9249 | 1641.7597 | -1857.4836
| 8 | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 4479.664 | 733.3653 | 4620.4451 | 725.1857 | 489.0867 | 589.9055 | 306.3108 | 244.4328 | 112.8962 | 61.5459 | TRUE | 516.994 | 123.8128 | 0 | 0.81757 | 89.1004 | 67.6409 | 567.2394 | -1019.6407 | -402.688 | -25.622 | -117.4477 | -255.3464 | -284.4595 | -57.2407 | 1365.605 | -2162.4449
| 9 | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 4418.0245 | 785.0099 | 3542.0947 | 953.7896 | 483.5523 | 638.1953 | 565.5 | 223.1666 | 108.4838 | 56.6393 | TRUE | 521.7316 | 140.5674 | 0 | 0.041494 | 142.4359 | 146.4621 | 677.3782 | -889.484 | -239.1056 | -24.688 | -71.9783 | -162.6418 | -195.6992 | -45.0551 | 1628.6167 | -1628.652
| 10 | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 | 4742.1742 | 811.6418 | 2703.4454 | 1239.1722 | 718.3118 | 439.4323 | 779.9329 | 278.2307 | 115.0168 | 65.9918 | TRUE | 850.2303 | 197.0801 | 0 | 3.2507 | 44.1245 | 58.604 | 1136.0847 | -485.1563 | -166.3559 | -25.6248 | -16.0194 | -381.5693 | -238.172 | -7.1107 | 2289.3743 | -1320.0084
| 11 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 5206.3363 | 806.5768 | 3926.3942 | 1545.506 | 926.0256 | 270.8021 | 1074.543 | 280.8506 | 119.1673 | 70.9451 | TRUE | 680.3975 | 155.1829 | 0 | 1.2045 | 55.7693 | 75.1579 | 679.1696 | -657.4547 | -330.5213 | -24.9212 | -107.4534 | -307.8968 | -394.1567 | -32.4705 | 1646.8819 | -1854.8747
| 12 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | 5520.8162 | 803.2492 | 3999.5401 | 1793.6343 | 808.3947 | 215.4286 | 1319.2349 | 279.0183 | 126.1826 | 69.1985 | TRUE | 1150.8443 | 127.2443 | 0 | 2.6155 | 62.6427 | 28.1889 | 789.3543 | -491.3449 | -357.6969 | -25.8335 | -156.9938 | -436.9597 | -546.0528 | -20.2869 | 2160.89 | -2035.1685
| 1 | 2024-01-01 | 2024 | 2024-01-01 | 5811.7207 | 728.8495 | 4054.0077 | 2047.6028 | 1063.768 | 315.5531 | 1568.6604 | 286.0338 | 119.1417 | 73.7669 | TRUE | 923.5184 | 139.5222 | 0 | 1.4709 | 42.4629 | 8.9818 | 681.6327 | -563.2701 | -410.2315 | -25.7721 | -231.2 | -434.3761 | -627.696 | -42.8521 | 1797.5889 | -2335.3979
| 2 | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 5044.9029 | 722.078 | 3461.8745 | 1411.5898 | 982.3917 | 362.6467 | 969.5108 | 266.0119 | 114.5091 | 61.558 | TRUE | 926.647 | 154.0338 | 0 | 4e-06 | 67.9366 | 42.9432 | 611.5388 | -400.1451 | -470.1102 | -23.9644 | -232.0923 | -332.8377 | -425.7083 | -42.3248 | 1803.0994 | -1927.1828
| 3 | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 5036.8659 | 856.2623 | 3468.7694 | 1389.9466 | 1039.6723 | 587.8689 | 893.344 | 306.3232 | 123.1272 | 67.1523 | TRUE | 725.2521 | 179.172 | 0 | 2.8706 | 78.7547 | 52.9514 | 566.0493 | -605.5502 | -345.7067 | -20.165 | -134.9968 | -245.7994 | -405.8675 | -75.6232 | 1605.0499 | -1833.7087
| 4 | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | 4526.2105 | 898.9581 | 4139.1614 | 1006.6941 | 909.2472 | 785.149 | 573.6203 | 265.4327 | 106.7797 | 60.8614 | TRUE | 503.493 | 229.0253 | 0.0056 | 16.3168 | 14.2857 | 29.97 | 369.9152 | -792.9621 | -173.3343 | -16.0622 | -141.1751 | -501.9293 | -439.1894 | -88.6597 | 1163.0116 | -2153.3121
| 5 | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 | 4382.9917 | 939.5605 | 4992.0689 | 834.1389 | 569.8523 | 873.9637 | 372.9756 | 274.6156 | 128.7757 | 57.7719 | TRUE | 452.8426 | 200.6731 | 0 | 34.6555 | 12.7763 | 25.2911 | 287.7728 | -926.0871 | -139.9249 | -25.8882 | -114.6435 | -531.977 | -614.7976 | -136.8855 | 1014.0113 | -2490.2038
| 6 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 4415.5522 | 966.45 | 5254.706 | 773.2453 | 438.3346 | 892.7696 | 363.8951 | 224.5506 | 128.3386 | 56.461 | TRUE | 439.4413 | 242.0226 | 0 | 65.9579 | 1.2781 | 5.6005 | 252.3776 | -1003.3338 | -81.9288 | -25.1495 | -48.2507 | -496.2164 | -683.584 | -67.4563 | 1006.6779 | -2405.9197
| 7 | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | 4585.0734 | 1001.4087 | 5158.5759 | 791.0285 | 511.3237 | 1005.3607 | 357.7222 | 241.2018 | 122.4388 | 69.6656 | TRUE | 523.8785 | 232.2456 | 0 | 55.908 | 0.29931 | 7.9118 | 347.0005 | -1046.4293 | -94.3966 | -26.0164 | -98.8888 | -625.0633 | -652.2994 | -44.2521 | 1167.2438 | -2587.3459
| 8 | 2024-08-01 |  | 2024-08-01 | 4522.7548 | 895.7109 | 3899.6833 | 797.9104 | 404.8642 | 958.7892 | 365.2611 | 244.7851 | 125.7554 | 62.1087 | TRUE | 845.5981 | 341.7506 | 0 | 25.1428 | 2.3488 | 9.8633 | 538.544 | -688.817 | -120.6902 | -25.8868 | -127.7186 | -744.3517 | -170.3848 | -16.8414 | 1763.2475 | -1894.6904
| 9 | 2024-09-01 |  | 2024-09-01 | 4596.7544 | 851.8256 | 4009.1981 | 784.8252 | 814.9933 | 677.6277 | 390.8644 | 224.9243 | 117.4297 | 51.6067 | TRUE | 719.5443 | 199.332 | 0 | 11.1322 | 6.6514 | 28.7062 | 621.2969 | -602.1046 | -254.5961 | -25.049 | -82.4227 | -532.4316 | -392.7385 | -39.7782 | 1586.6629 | -1929.1207
| 10 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 5003.9626 | 733.6007 | 4820.9384 | 1122.7762 | 739.1331 | 508.7117 | 701.0424 | 250.6126 | 98.0103 | 73.111 | TRUE | 360.9105 | 247.8769 | 0 | 4.5448 | 49.0486 | 69.238 | 358.8475 | -1023.7534 | -120.0136 | -25.9767 | -110.2695 | -387.9265 | -457.6057 | -73.7555 | 1090.4662 | -2199.3009
| 11 | 2024-11-01 |  | 2024-11-01 | [10 empty] | TRUE
| 12 | 2024-12-01 |  | 2024-12-01 | [10 empty] | TRUE
[16 empty] | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF | REF
[16 empty] | #999036 | #999034 | #999039 | #999038 | #999040 | #999037 | #999035 | #999028 | #999026 | #999031 | #999030 | #999032 | #999029 | #999027 | #999033 | #999025
[16 empty] | Imp Deutschland | Imp Schweiz | Imp Liechtenstein | Imp Italien | Imp Slowenien | Imp Ungarn | Imp Tschechische Republik | Exp Deutschland | Exp Schweiz | Exp Liechtenstein | Exp Italien | Exp Slowenien | Exp Ungarn | Exp Tschechische Republik | Imp Summe | Exp Summe
[14 empty] | 2023 | 2023-01-01 | 46.8065 | 3.346 | 0 | 0.0043888 | 6.0394 | 2.6732 | 41.1305 | -24.5516 | -37.0039 | -1.5635 | -9.3992 | -11.3124 | -16.0163 | -0.15313 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-02-01 | 56.2559 | 1.3047 | 0 | 0.00063973 | 3.1396 | 2.1634 | 37.1357 | -19.6421 | -45.554 | -1.3871 | -7.7656 | -10.3022 | -14.9346 | -0.41452 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-03-01 | 49.5716 | 2.7843 | 0 | 0.0032756 | 9.4886 | 4.9094 | 33.2428 | -31.1448 | -40.2565 | -1.6096 | -8.592 | -5.3272 | -11.0527 | -2.0173 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-04-01 | 47.4945 | 2.2925 | 0 | 0.071934 | 6.1716 | 4.958 | 39.0115 | -44.1782 | -22.0011 | -1.5099 | -6.5647 | -8.3713 | -13.9318 | -3.443 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-05-01 | 52.4554 | 7.5589 | 0 | 0.0016287 | 4.5004 | 3.9174 | 31.5663 | -44.6619 | -12.8955 | -1.0702 | -4.6855 | -13.6324 | -18.7087 | -4.3456 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-06-01 | 37.686 | 8.0085 | 0 | 0.015054 | 15.0673 | 11.2174 | 28.0058 | -55.4646 | -15.2184 | -1.3948 | -6.3005 | -6.8013 | -10.1953 | -4.6252 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-07-01 | 46.0915 | 6.5863 | 0 | 0.022505 | 1.9905 | 6.275 | 39.0341 | -36.9517 | -23.0384 | -1.0552 | -5.449 | -18.3399 | -13.7163 | -1.4495 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-08-01 | 37.8582 | 9.0665 | 0 | 0.059869 | 6.5246 | 4.9532 | 41.5376 | -47.1522 | -18.6219 | -1.1849 | -5.4312 | -11.8082 | -13.1545 | -2.647 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-09-01 | 32.0353 | 8.6311 | 0 | 0.0025478 | 8.7458 | 8.993 | 41.5922 | -54.6147 | -14.6812 | -1.5159 | -4.4195 | -9.9863 | -12.016 | -2.7664 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-10-01 | 37.1381 | 8.6085 | 0 | 0.14199 | 1.9274 | 2.5598 | 49.6242 | -36.754 | -12.6026 | -1.9413 | -1.2136 | -28.9066 | -18.0432 | -0.53869 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-11-01 | 41.3143 | 9.4228 | 0 | 0.07314 | 3.3864 | 4.5636 | 41.2397 | -35.4447 | -17.8191 | -1.3436 | -5.793 | -16.5993 | -21.2498 | -1.7505 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2023-12-01 | 53.2579 | 5.8885 | 0 | 0.12104 | 2.8989 | 1.3045 | 36.5291 | -24.1427 | -17.5758 | -1.2694 | -7.714 | -21.4704 | -26.8308 | -0.99682 |  |  | 100 | -100
[14 empty] | 2024 | 2024-01-01 | 51.3754 | 7.7616 | 0 | 0.081826 | 2.3622 | 0.49966 | 37.9193 | -24.1188 | -17.5658 | -1.1035 | -9.8998 | -18.5997 | -26.8775 | -1.8349 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-02-01 | 51.3919 | 8.5427 | 0 | 2.2184e-07 | 3.7678 | 2.3816 | 33.916 | -20.7632 | -24.3936 | -1.2435 | -12.0431 | -17.2707 | -22.0897 | -2.1962 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-03-01 | 45.1856 | 11.163 | 0 | 0.17885 | 4.9067 | 3.299 | 35.2668 | -33.0232 | -18.8529 | -1.0997 | -7.362 | -13.4045 | -22.1337 | -4.1241 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-04-01 | 43.2922 | 19.6924 | 0.00048151 | 1.403 | 1.2283 | 2.5769 | 31.8067 | -36.8252 | -8.0497 | -0.74593 | -6.5562 | -23.3096 | -20.396 | -4.1174 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-05-01 | 44.6585 | 19.79 | 0 | 3.4177 | 1.26 | 2.4942 | 28.3796 | -37.1892 | -5.619 | -1.0396 | -4.6038 | -21.3628 | -24.6886 | -5.497 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-06-01 | 43.6526 | 24.0417 | 0 | 6.552 | 0.12696 | 0.55633 | 25.0703 | -41.7027 | -3.4053 | -1.0453 | -2.0055 | -20.6248 | -28.4126 | -2.8038 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-07-01 | 44.8817 | 19.8969 | 0 | 4.7897 | 0.025642 | 0.67782 | 29.7282 | -40.4441 | -3.6484 | -1.0055 | -3.822 | -24.1585 | -25.2111 | -1.7103 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-08-01 | 47.9569 | 19.3819 | 0 | 1.4259 | 0.13321 | 0.55938 | 30.5427 | -36.3551 | -6.3699 | -1.3663 | -6.7409 | -39.2862 | -8.9927 | -0.88888 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-09-01 | 45.3495 | 12.563 | 0 | 0.70161 | 0.41921 | 1.8092 | 39.1575 | -31.2113 | -13.1975 | -1.2985 | -4.2726 | -27.5997 | -20.3584 | -2.062 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-10-01 | 33.0969 | 22.7313 | 0 | 0.41677 | 4.498 | 6.3494 | 32.9077 | -46.549 | -5.4569 | -1.1811 | -5.0138 | -17.6386 | -20.8069 | -3.3536 |  |  | 100 | -100
[15 empty] | 2024-11-01 | [16 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 2024-12-01 | [16 empty] | 0 | 0

## setup (hidden)
2024-11-27 |  | Datenstand: | November 2024
Zeitbereich |  |  |  |  | Einheit | Berichtsmonat | 2024-10-01
[5 empty] | GWh | GWh
2024-01-01 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |  | 2024 | 10
1 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |  | 2024-01-01 | 1
2 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | 2022-02-01 | 2021-02-01 |  | 2024-02-01 | 1
3 | 2024-03-01 | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2021-03-01 |  | 2024-03-01 | 1
4 | 2024-04-01 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2021-04-01 |  | 2024-04-01 | 1
5 | 2024-05-01 | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2021-05-01 |  | 2024-05-01 | 1
6 | 2024-06-01 | 2023-06-01 | 2022-06-01 | 2021-06-01 |  | 2024-06-01 | 1
7 | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 |  | 2024-07-01 | 1
8 | 2024-08-01 | 2023-08-01 | 2022-08-01 | 2021-08-01 |  | 2024-08-01 | 1 |  |  |  | zr ist ident | zr ist ident
9 | 2024-09-01 | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2021-09-01 |  | 2024-09-01 | 1
10 | 2024-10-01 | 2023-10-01 | 2022-10-01 | 2021-10-01 |  | 2024-10-01 | 1 | virtuelle ZR | virtuelle ZR | virtuelle ZR |  |  | virtuelle ZR
11 | 2024-11-01 | 2023-11-01 | 2022-11-01 | 2021-11-01 |  | 2024-11-01 | 0 | #89093_89097 | #156854_156857 | #156859_156861 |  |  | #89100+#89101+#113482
12 | 2024-12-01 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 2021-12-01 |  | 2024-12-01 | 0 | umbenannt auf | umbenannt auf | umbenannt auf |  |  | umbenannt auf